Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ                                                                               СОГЛАСОВАНО

______________________________                                        _______________________________

______________________________                                       ________________________________

(Заказчик - должность, Ф.И.О.)                                               (Подрядчик - должность, Ф.И.О.)

"__" ______________ 2010 г.                                                   "__" ______________ 2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на водоснабжение д. Ретно Солецкого района Новгородской области

(бурение водозаборной скважины)

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Наименование объекта | Водоснабжение д. Ретно Солецкого районаНовгородской области (бурение водозаборной скважины) |
| 2. Источник финансирования | Бюджет муниципального района |
| 3. Местоположение объекта | Д. Ретно Солецкого района Новгородской области |
| 4. Заказчик | Администрация Солецкого муниципального района |
| 5. Вид строительства | Новое |
| 6. Описание проектных решений | водозаборная скважина глубиной 55 м, дебитом 3,0 м куб. / час Объект строится в одну очередь. После бурения определяется дебит скважины, химический, микробиологический, и радиационный анализы. |
| 7. Основные цели работ | Водоснабжение д. Ретно питьевой водой из подземных источников (бурение скважины) |
| 8. Конструкции скважины и производство работ | определены проектно-сметной документацией |

Гарантийный срок качества работ – 24 месяца.