УТВЕРЖДАЮ                                                                               СОГЛАСОВАНО

______________________________                                        _______________________________

______________________________                                       ________________________________

(Заказчик - должность, Ф.И.О.)                                               (Исполнитель - должность, Ф.И.О.)

"__" ______________ 200_ г.                                                   "__" ______________ 200_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектно-сметные  работы по водоснабжению д. Ретно Солецкого района

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Наименование объекта | Водоснабжение д. Ретно Солецкого района |
| 2. Источник финансирования | Бюджет муниципального района |
| 3. Местоположение объекта | Д. Ретно Солецкого района Новгородской области |
| 4. Заказчик | Администрация Солецкого муниципального района |
| 5. Вид строительства | Новое |
| 6. Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 7. Основные цели проекта | Водоснабжение д. Ретно питьевой водой из подземных источников |
| 8. Требования к проведению инженерных изысканий | В соответствии со СНиП 11-02-96; СП 11-104-97; СП 11-105-97, требованиям отраслевых нормативно-методических документов. Выполнить топографо-геодезические, инженерно-геодезические изыскания. |
| 9. Требования к техническому уровню, проектным решениям | Рабочую документацию разработать согласно СНиП 2.04-02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», отраслевым нормативно-методическим документам |
| 10. Основные требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | Природоохранное законодательство, пособие к СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» |
| 11. Составление сметной документации | Согласно нормативно-методическим документам Госстроя РФ МДС 81-5.2004, МДС – 28.2001, территориальным единичным расценкам. Смету выполнить в текущих ценах |
| 12. Проектом предусмотреть строительство следующих зданий и сооружений | - Бурение скважины, - подсоединение скважины к существующим сетям, - изготовление и монтаж помещения насосной станции из металлического профиля, - монтаж электрического оборудования скважины |
| 13. Согласование проекта | Заключение вневедомственной экспертизы проекта |

Гарантийный срок качества работ – 24 месяца.